天台县政府采购

公开招标文件

项目编号：      ttcg-2019-15（招）

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

采购单位：      天台县应急管理局 （盖章）

集中采购机构：天台县公共资源交易中心（盖章）

2019年 7 月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ……………………………………………………3

前附表 ………………………………………………………………3

一、招标文件 ………………………………………………………4

二、投标文件 ………………………………………………………4

三、投标 ……………………………………………………………10

四、开标 ……………………………………………………………10

五、评标 ……………………………………………………………11

六、定标 ……………………………………………………………14

七、合同授予 ………………………………………………………14

第三章  合同主要条款 …………………………………………………16

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………20

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………28

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………33

附件一、法定代表人（负责人）资格证明书 ……………………33

附件二、授权委托书 ………………………………………………34

附件三、投标声明书 ………………………………………………35

附件四、投标函 ……………………………………………………36

附件五、报价表 ……………………………………………………39

附件六、报价明细表 ………………………………………………42

附件七、技术偏离表 ………………………………………………44

附件八、售后服务承诺书 …………………………………………45

附件九、小微企业声明函 …………………………………………46

附件十、产品适用政府采购政策情况表 …………………………48

附件十一、投标文件封面格式 ……………………………………49

共 53页

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经天台县财政局批准，受天台县应急管理局委托，现就2019年天台县应急管理局消防器材采购项目进行公开招标采购。

一、招标项目编号：ttcg-2019-15（招）

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 灭火救援防护器材 | 1批 | 303万元 | 详见招标文件第四章 |
| 标项二 | 机动消防泵 | 122台 | 305万元 | 详见招标文件第四章 |
| 标项三 | 三轮车 | 122辆 | 156万元 | 详见招标文件第四章 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标。

六、项目报名时间和方式：

1、报名时间：2019年7月31日至2019年8月7日（双休日及节假日除

外）， 08：00 -11：30 ；14:30-17:30 ，逾期不再受理。

2、报名方式：参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

3、招标文件获取：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或http://ztb.zjtt.gov.cn/。

七、投标截止时间和地点：

1、投标截止时间：2019年8月23日09:00

2、投标地点：天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

八、开标时间和地点：

1、开标时间：2019年8月23日09:00

2、开标地点：天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

九、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十、业务联系：

天台县公共资源交易中心联系人：冯霞          联系电话：0576-83930301

邮编：317200         传真：0576-83930301

天台县应急管理局联系人：许翔          联系电话：15268885660

十一、监管部门：

天台县财政局                           联系电话：0576-83884016

天台县公共资源交易管理委员会办公室     联系电话：0576-83930696

十二、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn/

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

天台县应急管理局

天台县公共资源交易中心

2019年7月30日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县应急管理局 |
| 2 | 项目名称 | 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 标项一303万元，标项二305万元，标项三156万元 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后90天内供货完毕 |
| 6 | 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 7 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 8 | 投标人对招标文件要求澄清的截止时间 | 2019年8月16日17:00 |
| 9 | 采购人澄清的截止时间 | 2019年8月19日17:30 |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年8月23日09:00 |
| 11 | 投标有效期 | 90天 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 投标文件份数 | 5份（其中正本1份，副本4份） |
| 14 | 开标时间 | 2019年8月23日09:00 |
| 15 | 开标地点 | 天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn/ |
| 18 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书7天内向采购人交纳中标价10%的履约保证金，货物最终验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 19 | 签订合同 | 在交纳履约保证金后30天内与采购人签订合同 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和天台县公共资源交易中心 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和天台县公共资源交易中心（以下简称县交易中心）。

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在2019年8月16日17:00前向县交易中心提出；对招标文件内容有疑问，应在2019年8月16日17:00前以书面形式向县交易中心提出。如未在规定时间内提出，则视为各投标人所获取的招标文件无缺页或附件不全现象，同时完全认可本招标文件，并放弃对本招标文件提出疑问的权利。

2.2 县交易中心在2019年8月19日17:30前对投标人要求澄清的问题以书面形式答复，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已报名的投标人。县交易中心书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3 县交易中心对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有已报名的投标人，投标人必须以书面形式予以确认。如未在规定时间内以书面形式确认，则视为投标人已收到并认可该书面通知。该澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.4当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件澄清、修改、补充的内容未经备案一律无效。

2.5 为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，县交易中心将根据实际情况作出是否推迟投标截止时间和开标时间的决定。必须推迟投标截止时间和开标时间的，在提交投标文件截止时间三日前将变更后的时间书面通知所有投标人，并在浙江政府采购网和县交易中心网站上发布变更公告。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

3.2 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.3 对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成。

4.2 商务文件包括：

4.2.1 营业执照复印件

4.2.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）

4.2.3投标声明书（附件三）

4.3 商务文件证书原件包括：

4.3.1 营业执照原件

商务文件证书原件另行装袋密封。如证书原件不齐全或未按要求装袋密封的，按无效标处理。如投多个标项，商务文件只需按一个标项提供。

4.4A标项一样品要求：详见第四章

4.5A 标项一技术文件包括：

4.5A.1产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况等的详细描述，并按技术参数要求提供相关证明材料，格式自拟）

4.5A.2技术偏离表（附件七)

4.5A.3售后服务承诺书（附件八)

4.5A.4 售后服务方案（如有）

4.5A.5培训计划（包括培训的人数、时间、地点等，格式自拟）

4.5A.6售后服务机构证明材料复印件（如有）

4.5A.7信用等级证书复印件（如有）

4.5A.8 ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）

4.5A.9 ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）

4.5A.10职业健康安全管理体系认证证书复印件（如有）

4.5A.11货物清单（包括货物的品牌型号、数量及配置等，不含报价)

4.6A 标项一技术文件证明材料原件包括：

4.6A.1售后服务机构证明材料原件（如有）

4.6A.2信用等级证书原件（如有）

4.6A.3 ISO9001质量管理体系认证证书原件（如有）

4.6A.4 ISO14001环境管理体系认证证书原件（如有）

4.6A.5职业健康安全管理体系认证证书原件（如有）

技术文件证明材料原件与技术文件一起装袋密封或单独装袋密封，否则视为未提交。技术文件证明材料原件作为评委打分的依据，如未提交，则相应项目不得分，但不按无效标处理。技术文件证明材料原件在标项一中提交，标项二或标项三视同已提交。

4.7A标项一报价文件包括：

4.7A.1 投标函（附件四A）

4.7A.2报价表（附件五A)

4.7A.3报价明细表（附件六）

4.7A.4小微企业声明函（附件九）（如有）

4.7A.5产品适用政府采购政策情况表（附件十）（如有）

4.7A.6国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（如有）

4.7A.7投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）

4.4B标项二样品要求：详见第四章

4.5B 标项二技术文件包括：

4.5B.1产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况等的详细描述，并按技术参数要求提供相关证明材料，格式自拟）

4.5B.2技术偏离表（附件七)

4.5B.3售后服务承诺书（附件八)

4.5B.4 售后服务方案（如有）

4.5B.5培训计划（包括培训的人数、时间、地点等，格式自拟）

4.5B.6售后服务机构证明材料复印件（如有）

4.5B.7信用等级证书复印件（如有）

4.5B.8 ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）

4.5B.9 ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）

4.5B.10职业健康安全管理体系认证证书复印件（如有）

4.5B.11货物清单（包括货物的品牌型号、数量及配置等，不含报价)

4.6B 标项二技术文件证明材料原件包括：

4.6B.1售后服务机构证明材料原件（如有）

4.6B.2信用等级证书原件（如有）

4.6B.3 ISO9001质量管理体系认证证书原件（如有）

4.6B.4 ISO14001环境管理体系认证证书原件（如有）

4.6B.5职业健康安全管理体系认证证书原件（如有）

技术文件证明材料原件与技术文件一起装袋密封或单独装袋密封，否则视为未提交。技术文件证明材料原件作为评委打分的依据，如未提交，则相应项目不得分，但不按无效标处理。技术文件证明材料原件在标项一中提交，标项二视同已提交。

4.7B标项二报价文件包括：

4.7B.1 投标函（附件四B）

4.7B.2报价表（附件五B)

4.7B.3小微企业声明函（附件九）（如有）

4.7B.4产品适用政府采购政策情况表（附件十）（如有）

4.7B.5国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（如有）

4.7B.6投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）

4.4C 标项三技术文件包括：

4.4C.1产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况等的详细描述，并按技术参数要求提供相关证明材料，格式自拟）

4.4C.2技术偏离表（附件七)

4.4C.3售后服务承诺书（附件八)

4.4C.4 售后服务方案（如有）

4.4C.5培训计划（包括培训的人数、时间、地点等，格式自拟）

4.4C.6售后服务机构证明材料复印件（如有）

4.4C.7信用等级证书复印件（如有）

4.4C.8 ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）

4.4C.9 ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）

4.4C.10职业健康安全管理体系认证证书复印件（如有）

4.4C.11货物清单（包括货物的品牌型号、数量及配置等，不含报价)

4.5C 标项三技术文件证明材料原件包括：

4.5C.1售后服务机构证明材料原件（如有）

4.5C.2信用等级证书原件（如有）

4.5C.3 ISO9001质量管理体系认证证书原件（如有）

4.5C.4 ISO14001环境管理体系认证证书原件（如有）

4.5C.5职业健康安全管理体系认证证书原件（如有）

技术文件证明材料原件与技术文件一起装袋密封或单独装袋密封，否则视为未提交。技术文件证明材料原件作为评委打分的依据，如未提交，则相应项目不得分，但不按无效标处理。技术文件证明材料原件在标项一或标项二中提交，标项三视同已提交。

4.6C标项三报价文件包括：

4.6C.1 投标函（附件四C）

4.6C.2报价表（附件五C)

4.6C.3小微企业声明函（附件九）（如有）

4.6C.4产品适用政府采购政策情况表（附件十）（如有）

4.6C.5国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（如有）

4.6C.6投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）

5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

7.2报价超过采购预算的，作无效标处理。

7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

7.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

- 9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

- 10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与县交易中心就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 11．投标文件有效期

11.1 投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，县交易中心可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12. 现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制、装订成册。

13.2 投标文件须用白色A4纸打印或用不褪色的碳素墨水填写，字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。

13.3 投标人的投标文件分商务文件、技术文件和报价文件，均为一式5份，其中正本1份，副4 份。

13.4 封面是投标文件的组成部分，每份投标文件的封面上应分别注明“正本”或“副本”和“商务文件”或“技术文件”或“报价文件”字样。正本与副本不一致的以正本为准。如未标明正本和副本或正副本标注有误的，由其他投标人代表从所有投标文件中随机抽取一本作为正本；如无投标人代表抽取，则由监管人员随机抽取。每份投标文件封面按附件内容提供。

14．投标文件的密封和标记

14.1 商务文件、商务文件证书原件、技术文件和报价文件分别装袋密封。

14.2 投标文件的正本和副本应一起装袋密封。

14.3 商务文件证书原件另行装袋密封，外包装封面上注明项目名称、项目编号、所投标项、投标人名称、商务文件证书原件及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.4 投标文件外包装封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称、所投标项、文件名称（商务文件或技术文件或报价文件）及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.5 未按以上要求密封、标记的，或者包装严重破损、失散的，其投标文件将被拒绝接收。

14.6 如技术文件证明材料原件单独装袋密封的，外包装封面上注明项目名称、项目编号、所投标项、投标人名称、技术文件证明材料原件及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。如未按本条要求密封、标记的，技术文件证明材料原件将被拒绝接收，该相应项目不得分。

14.7 如外包装封面标记有误，县交易中心对投标文件的误投和误启等情况概不负责。

第三节  投 标

15．样品和投标文件的提交、补充、修改与撤回

15.1 标项一、标项二样品的提交

投标人的样品必须在2019年8月23日09：00前送达天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅，由县交易中心工作人员签收。县交易中心在2019年8月23日08:10开始接收样品。

15.1 投标文件的提交

提交投标文件时，同时出示：

①法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）及法定代表人有效身份证原件[委托代理的，须提交授权委托书（附件二）及委托代理人有效身份证原件]；

②样品签收单（标项一、标项二须提交）。

未出示以上材料的或提交人与法定代表人（负责人）/委托代理人不是同一人的，该投标文件将被拒绝接收。

投标文件必须在2019年8月23日09:00前送达天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅，县交易中心在2019年8月23日08:10开始接收投标文件。电子数据、电话、传真等形式的文件概不接受。

15.2 投标人在投标截止时间之前，如要补充、修改其投标文件的，必须以书面形式提出，补充、修改的文件应按本须知第15条规定密封、标记，标明“补充、修改”字样，并在投标截止时间之前将补充修改的书面文件送达指定地点。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.3投标人在投标截止时间之前，如要撤回其投标文件的，必须以书面形式提出，撤回通知书应加盖投标人公章或法定代表人（负责人）/委托代理人签字，并在投标截止时间之前送达指定地点。

16．投标截止时间

16.1投标人应在“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前将投标文件送达指定地点，当场签字并明确送达的时间，否则其投标文件将被拒绝接收。

16.2 投标人没有按规定时间、地点提交投标文件的, 其投标文件将被拒绝。

## 第四节  开 标

17．开标会议

17.1 县交易中心将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

17.2 开标会议由县交易中心工作人员主持，监管人员、采购人代表、投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

18．投标文件的拒绝接收

有下列情形之一的，县交易中心将拒绝接收投标人的投标文件：

18.1 在投标截止时间以后送达的；

18.2 未送达指定地点的；

18.3 未提供合法、有效的“法定代表人（负责人）资格证明书/授权委托书”及有效身份证原件的；

18.4 投标文件提交人与法定代表人（负责人）/委托代理人不是同一人的；

18.5 同一项目在同一期限内授权两个或两个以上委托代理人的；

18.6 提交两份或多份投标文件的；

18.7 未按照招标文件规定要求密封和标记的；

18.8 报名主体、投标主体二者主体名称不一致的；

18.9 包装严重破损或失散的；

18.10 投标文件提交时拒绝签字确认的；

18.11未按要求提交样品的。

19．开标程序（按标项一、标项二、标项三顺序进行开标）

19.1 介绍参加开标会议的人员名单。

19.2 宣布开标期间的有关事项及投标文件和样品送达情况。

19.3 宣布投标人信用信息查询结果，退回信用不良投标人的投标文件。

19.4 投标人代表检查投标文件密封、完整性情况并签字确认；如投标人放弃检查、拒绝签字的，事后不得对投标文件密封性、完整性提出异议。

19.5 主持人按标书提交时间的逆顺序当众开启各投标人的商务文件和商务文件证书原件，送评标委员会进行评审。（标项一、标项二、标项三的商务文件统一评审）

19.6 商务文件评审结束后，宣布商务文件评审结果。

19.7 开启技术文件，送评标委员会评审。

19.8 宣布技术文件和样品评审结果。

19.9 开启报价文件，评审后宣布结果。

19.10 宣布各投标人的最终得分，推荐得分最高者为中标候选供应商。

19.11 开标会议结束。

19.12 退还各投标人的证明材料原件。

第五节  评 标

20. 评标委员会

20.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

20.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

20.3如出现以下情形的，评标委员会在评审时的处理原则如下：

20.3.1标项二中，如多家供应商提供相同品牌的机动消防泵参加投标的，按一家供应商认定。标项三中，如多家供应商提供相同品牌的三轮车参加投标的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的一家为有效供应商，其余作无效标处理；得分相同的，取报价低者为有效供应商，其余作无效标处理；得分和报价均相同时，抽签确定。

21. 评标的保密

21.1 评标采用保密的方式进行。

21.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

21.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

21.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

22．评标程序（按标项一、标项二、标项三顺序进行评审）

22.1 商务文件的评审。

22.2 样品和技术文件的评审。

22.3 报价文件的评审。

22.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

23．评标办法及评分标准（详见第五章）

24．澄清问题的形式

24.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如投标人未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

25．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

25.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

25.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

25.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

26．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

26.1 未按规定标记、签署、盖章的；

26.2 商务文件证书原件不齐全或未按要求装袋密封的；或者不具备招标文件规定资格要求的；

26.3 不响应招标文件实质性内容的；

26.4 技术指标出现负偏离的；

26.5 投标文件的组成或份数不符合招标文件要求的；

26.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

26.7 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.8 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

26.9 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

26.10 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

26.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

26.12报价超过采购预算的；

26.13 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

26.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

26.15 不同投标人提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

26.16 附有采购人不能接受的条款的；

26.17 投标人为采购人的附属机构（单位）的；

26.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

26.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

26.20出现本文件20.3条情形的被评标委员会认定为无效的；

26.21投标的实物样品未按招标文件技术需求要求提供的；

26.22 法律、法规中规定无效的。

27．废标

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

27.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

27.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 第六节  定 标

28．确定中标供应商

28.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。如发现中标供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

28.2 在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

- 29．质疑和投诉

29.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及县交易中心提出质疑。

29.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县政府采购监管办公室投诉。

29.5 投标人有下列情形之一的，县交易中心将报天台县政府采购监管办公室，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

30. 中标通知书

30.1 公示期内无质疑的，期满后采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

30.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

31．履约保证金

31.1 中标供应商须在收到中标通知书7天内向采购人交纳中标价10%的履约保证金。

31.2 若中标供应商不能按照31.1款规定执行,取消中标资格。

31.3 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.4 履约保证金在货物最终验收合格后5个工作日内无息退还。

32．签订合同

32.1 中标供应商在交纳履约保证金后30天内与采购人签订合同。

32.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

32.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第三章  合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据天台县公共资源交易中心关于2019年天台县应急管理局消防器材采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                                        元（￥：               ）。

2.2 付款方式：

2.3 付款时间：

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

五、履约保证金

5.1 乙方在收到中标通知书7天内向甲方交纳合同总价款10%的履约保证金，         计（大写）：                              元（￥：               ）。

5.2 履约保证金在货物最终验收合格后5个工作日内无息退还。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

6.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

8.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在   个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。

十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证期和售后服务

11.1 质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。

11.2 质量保证金            元。

11.3 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之  　　违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

12.5乙方未依约交纳履约保证金、质量保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

12.6如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.3 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县政府采购监管办公室、天台县公共资源交易管理委员会办公室、天台县公共资源交易中心各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 灭火救援防护器材 | 1批 | 303万元 | 详见招标文件第四章 |
| 标项二 | 机动消防泵 | 122台 | 305万元 | 详见招标文件第四章 |
| 标项三 | 三轮车 | 122辆 | 156万元 | 详见招标文件第四章 |

二、项目具体技术参数

（一）标项一灭火救援防护器材技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服（分体式） | 套 | 640 | 1、材料：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式规格： （1）上下分体式结构，衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm。 （2）前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 （3）衣领沿衣领翻折的弧度上部齿状绗缝，下方弧形水平绗缝，便于衣领翻下；设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 （4）上衣右胸设置两条照明灯固定带，并设置暗贴袋，双线固定口袋布。右胸反光带上方设魔术贴，可粘贴反光印字标识；左臂设盾型魔术贴，可粘贴盾形臂章。 （5）采用收腰设计，前短后长的圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，袖口方便穿戴救援手套，腋下开透气孔。 （6）下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧，裤门襟用裤钩和拉链闭合。 （7）裤腿两侧设置立体大口袋，右后臀开袋一只，拉链闭合。裤脚口装粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 （8）肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性，设有集成式护膝、护肘。 （9）外表面颜色应为桔红色，潘通色号为17-1456TP×。 3、防护性能：整体性能应符合《消防员抢险救援防护服装》GA 633的规定，具体应符合下列要求，并提供相关证明材料复印件加盖原厂公章。 （1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不应大于100 mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 （3）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不应小于650 N。 （4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于120 N。 （5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，且试样表面应无明显变化。 （6）单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。 （7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级。 （8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不应小于4级。 （9）起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008标准测试，不低于4级。 （10）针距密度：各部位明暗线每3 cm不应小于12针，包缝线每3 cm不应小于9针。 （11）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力不应小于650 N。 （12）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，硬质附件应保持其原有功能。 （13）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。 （14）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.6 μC。 （15）反光标志带性能：符合GA10-2014标准要求。 4、附配件： （1）拉链：上衣前门襟所选用的拉链应≥8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，并提供相关证明材料复印件加盖原厂公章。 （2）魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 （3）救援腰带：采用与救援服同色材料。 （4）软帽：采用与救援服相同的材料，颜色相同，带有救援标识。 （5）反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带. |
| 2 | 消防头盔（半盔） | 顶 | 640 | 总体性能符合《GA44-2015消防头盔》的标准。 1、由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 3、缓冲层：耐高温阻燃材质。 4、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 5、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 6、面罩：耐高温阻燃材质，为外翻直板式。 7、披肩：防水处理芳纶材料，可快速拆卸、安装。 8、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。 9、所有可调节扣件为改性阻燃尼龙材料。 |
| 3 | 消防员灭火防护靴（胶靴） | 双 | 640 | 总体性能符合GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 1.主体颜色应为黄/黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 2.从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 3.靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，包头应为铝质防砸包头或同等防护能力的复合材料包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料。 4.靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 5.防护性能：成品经检测，符合GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 6.质量：255码靴的整双靴总质量不应超过2.5kg。 7.整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经4 h后，靴内不应有水渗透现象。 8.防穿刺垫耐弯折性能：按照GB/T 20991-2007中5.9方法测试时，经受1×104次屈挠后不应出现可视裂缝痕迹。 9.阻燃性能：灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度不应超过100mm，离火自熄时间不应超过2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象。 10、每只灭火防护胶靴靴帮外侧应有以下永久性标志： a) “执行标准:GA 6-2004"; b) 型号、规格; c) 生产厂的名称或商标; d) 生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月; e) 检验合格标记; f) 严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |
| 4 | 消防手套 | 双 | 640 | 总体性能符合GA7-2004《消防手套》标准要求。 1、结构：消防手套由防火外层、防水透气层、舒适衬里等4层组成。对手指、掌部、手背、手腕等提供防护。 2、五指设计，背手腕处采用松紧带，可快速收紧、脱卸。外层采用阻燃纤维制成，手掌及指部贴优质耐用皮革，中间层采用特殊工艺贴合整张防水透气膜，里层使用舒适性良好的材料。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 |
| 5 | 消防安全 腰带 | 条 | 640 | 总体性能符合《消防用防坠落装备》GA 494的规定。 1、消防安全腰带由织带、腰带插孔（式连接）、两个拉环等零部件构成。消防安全腰带的设计负荷为1.33kN，其质量不超过0.85kg。消防安全腰带为一整根、无接缝的织带，其宽度为70mm±1mm。 2、消防安全腰带，正立方向静负荷性能13 kN，水平方向静负荷性能10 kN。 3、耐高温性能：置于温度为204℃±5℃的干燥箱内5min，安全带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。 4、金属零件的耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后保持原有的性能。 5、颜色黑色和黄色相嵌条纹。 |
| 6 | 消防腰斧 | 把 | 640 | 用于消防员破拆和自救，适合个人携带。优质钢材，柄上有绝缘套，头部为一头平刀口一头为尖刀口，中间有开口，尾部为扁平刀口并有防护套，且固定于腰斧尾部。可用于砍和撬。各刃口与撬口均应经过热处理，硬度≥50HRC。技术性能符合《消防腰斧》GA 630的规定。 |
| 7 | 直流开关 水枪 | 把 | 254 | 内扣式，65mm口径，带开关的铝合金直流水枪，额定直流喷射流量≥6.5L/s，额定直流喷射射程≥15m。 |
| 8 | 13型65mm常压水带 | 盘 | 1270 | 13型，口径：65mm，在0.3Mpa和1.6Mpa水压下无渗漏。在1.8Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。长度40米，接口阳极氧化不易腐蚀，接口型式内扣式，出具检验报告 (提供复印件并加盖厂商公章)，符合《有衬里水带性能要求和试验方法》。 |
| 9 | 13型80mm常压水带 | 盘 | 1270 | 13型，口径：80mm，在0.3Mpa和1.6Mpa水压下无渗漏。在1.8Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。长度40米，接口阳极氧化不易腐蚀，接口型式内扣式，出具检验报告(提供复印件并加盖厂商公章) ，符合《有衬里水带性能要求和试验方法》。 |
| 10 | 水带包布 | 块 | 508 | 用于包扎破损漏水水带，铁件为铸钢材料或更优材质；带料为高强尼龙织或更优材质。 |
| 11 | 水带挂钩 | 条 | 508 | 铁件为铸钢材料或强度更高的不锈钢材质；带料为高强尼龙织制。 |
| 12 | 常压三分水器 | 个 | 122 | 常压分水器是从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，用于分流。符合GA 868-2010《分水器和集水器》标准。表面经抛光或阳极氧化处理，平整、光洁。闸阀式，有一个80mm进水口和3个65mm出水口，接口内扣式。 |
| 13 | 80×65mm 内扣式异径接口 | 个 | 244 | 接口表面无结疤、裂痕、砂眼。内扣式口径：80/65mm，在0.3Mpa和1.6Mpa水压下无渗漏。在2.4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。表面处理可选喷漆或者氧化处理便于防止霉变发斑. |
| 14 | 消火栓扳手 | 把 | 122 | 用开启消火栓阀门和接口的特定板手。 |
| 15 | 手提式强光照明灯 | 盏 | 244 | 技术性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》要求。用于各种易燃易爆场所的照明，抗冲击、防水、防爆、低能耗、强光，放置于地面，连续工作时间≥4h，照度达到国家相关标准，经国家防爆认证，可选择黄光。 |
| 基础防护装备和输水类器材列入国家产品强制性认证单元，并提供认证证书(提供复印件并加盖厂商公章)，此条只针对消防头盔（半盔）、消防手套、消防员灭火防护靴（胶靴）、消防安全腰带、消防腰斧、直流开关水枪、13型65mm常压水带、13型80mm常压水带、常压三分水器。 |  |  |  |  |

（二）标项二机动消防泵技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动消防泵 | 台 | 122 | 发动机为双缸风冷四冲程汽油机，最大功率/转速[kw/（r/min）]≥13/3600、动机排量≥688cm3、压缩比为9.3:1、最低燃油消耗率[g/（kw·h）]≤370、最低空载稳定转速（r/min）≤1440、润滑油消耗率[g/（kw·h）]≤6.8，启动方式为手拉启动加电启动（电动/自燃反冲系统和绳拉式启动）。吸深3米流量≥12L/S，吸深7米流量≥6L/S，额定压力0.6Mp，进水口直径80mm，出水口直径65 mm，泵出水口装有止水阀，水泵类型为真空离心泵, 引水装置为真空泵引水方式，引水装置最大真空度≥85KPa、引水时间≤20s、螺纹式密封吸水管1条≥7m，方便快速链接，塑料或PVC/PP材质滤水器1个，质量小于90公斤，整机除电瓶外质保3年（含材料、人工费和常规保养）。提供国家强制性产品认证证书（CCC证书）复印件加盖厂家公章及通用汽油机国家检测报告复印件。 |

（三）标项三三轮车技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轮车（台） | 辆 | 122 | 三轮带工作斗，汽油发动机，载重≥500KG，功率≥8.5KW，最高车速≥80KM/H，风冷，单缸，四冲程，国际档，充气轮胎，成员数≥3人。 外形尺寸≥1.2M*3.25M*1.8M，前面部分增加雨棚并且安装消防警灯、警报，配豪华前照明大灯、灯光（包括转向灯、高位刹车灯、倒车灯）、专用喇叭。 底盘：采用优质耐腐蚀材料，经过严格的焊接工艺制作，平稳性及柔韧性佳，专业防锈喷涂烤漆工艺，达到长久不锈的效果。 电池采用专用品牌电池。 器材箱封闭式，防水结构良好，方便打开，左右设置水带、消防栓扳手、灭火器、分水器和异径接口置物架，后置机动消防泵置物架（以采购方实际提供机动泵尺寸为准）并要求能在行驶过程中可以固定机动消防泵，顶部设置吸水管架。随车提供消防栓扳手1个，干粉灭火器2只（4公斤）。 （提供设计图纸，并保证实物验收时与图纸一致。） |

三、商务条款：

| 质量要求 | 详见技术参数 |
| --- | --- |
| 质保期 | 标项一：质保期3年； 标项二：整机除电瓶外质保期3年（含材料、人工费和常规保养）； 标项三：质保期3年。 |
| 售后服务要求 | 1、中标供应商提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求，根据实际情况，采购人有权要求更换，由中标供应商承担所发生的全部费用。 2、如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后24小时内到达采购人现场并完成维修。 3、在质保期内，中标供应商对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4、质保期满后，中标供应商仍需提供维修服务，收取部件成本费。 |
| 验收标准 | 1、采购人采取现场验货，采购人对中标供应商提供的器材装备依据招标文件上的技术规格要求、质量要求，投标文件承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 2、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |
| 交货期 | 合同签订后90天内供货完毕 |
| 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 安装调试 | 采购人对中标供应商提供的器材装备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |
| 培训 | 投标人必须提供对采购人的使用操作人员就设备的操作、安装、启动、调试、运行、维护和修理进行免费培训，并向培训人员提供维修所需的特殊工具及维修手册。提供详细的操作说明手册。 培训计划须包括计划培训的人数、时间、地点。 |
| 货款支付方式 | 项目最终验收合格后，第一年支付合同总额的40%；第二年支付合同总额的30%；第三年支付剩余款项。 |
| 其他 | 参加标项一、标项二的供应商须按技术参数要求提供实物样品，详见实物样品清单。未提供样品或样品提供不完整的，作无效标处理。 |

四、样品提交清单

（一）标项一样品清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 抢险救援服（分体式） | 套 | 1 |
| 消防头盔（半盔） | 顶 | 1 |
| 消防员灭火防护靴（胶靴） | 双 | 1 |
| 消防手套 | 双 | 1 |
| 消防安全腰带 | 条 | 1 |
| 消防腰斧 | 把 | 1 |
| 直流开关水枪 | 把 | 1 |
| 16型65mm常压水带 | 盘 | 1 |
| 16型80mm常压水带 | 盘 | 1 |
| 水带包布 | 块 | 1 |
| 水带挂钩 | 条 | 1 |
| 常压三分水器 | 个 | 1 |
| 80×65mm内扣式 异径接口 | 个 | 1 |
| 消火栓扳手 | 把 | 1 |
| 手提式强光照明灯 | 盏 | 1 |

（二）标项二样品清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机动消防泵 | 台 | 1 |

五、说明：本章所有内容必须实质性响应，否则作无效标处理

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法

总得分为100分，其中技术得分50分，价格得分50分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分，如某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该项打分无效。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、商务文件评审

评标委员会对投标人的商务文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入技术文件评审。

2、样品和技术文件评审

2.1评标委员会审查各投标人样品及技术文件中产品性能及技术指标、培训计划、货物清单、售后服务承诺内容等是否响应招标文件要求。如果样品或技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下：

①技术评定分值为50分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各投标人的样品和技术文件进行评审打分，合计得出各投标人的技术得分。

③各投标人的样品得分和技术得分由评委自行评议，样品得分和技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

标项一评分细则如下：

| 评分要点及说明 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全满足招标文件要求的得26分，否则作无效标处理。 |  |  | 26分 |
| 样品分 | 抢险救援服（分体式） | 关键部位使用加强材料，增加耐磨性。得0-0.5分 | 2分 |
|  |  | 口袋、标识、魔术贴设置合理。得0-0.5分 |  |
|  |  | 面料耐洗涤、耐摩擦、耐热、阻燃性能好。得0-1分 |  |
|  | 消防头盔（半盔） | 结构设置合理，佩戴简单、舒适。得0-0.5分 | 1分 |
|  |  | 材料耐摔、耐高温，反光标识黏贴合理。得0-0.5分 |  |
|  | 消防员灭火防护靴（胶靴） | 鞋帮、鞋底材安全性能高。得0-0.5分 | 1分 |
|  |  | 鞋内设计合理、舒适。得0-0.5分 |  |
|  | 消防手套 | 面料耐洗涤、耐摩擦，阻燃性能好。得0-0.5分 | 1分 |
|  |  | 结构合理，佩戴方便。得0-0.5分 |  |
|  | 消防安全腰带 | 结构设置合理，涤纶织带和金属部件组成，带上有两个半圆环。得0-1分 | 1分 |
|  | 消防腰斧 | 结构设置合理，便于携带。得0-1分 | 1分 |
|  | 直流开关水枪 | 材料为铝合金，便于携带，耐摔。得0-1分 | 1分 |
|  | 13型65mm常压水带 | 编织线材料采用高强涤纶长丝，内衬为聚氨脂，接口采用铝制浇铸，无裂痕，耐摔。得0-1分 | 1分 |
|  | 13型80mm常压水带 | 编织线材料采用高强涤纶长丝，内衬为聚氨脂，接口采用铝制浇铸，无裂痕，耐摔。得0-1分 | 1分 |
|  | 水带包布 | 铁件、带料材料优质。得0-1分 | 1分 |
|  | 水带挂钩 | 铁件、带料材料优质。得0-1分 | 1分 |
|  | 常压三分水器 | 结构合理，材料优质、耐摔。得0-1分 | 1分 |
|  | 80×65mm内扣式 异径接口 | 材料优质、光滑、耐摔、无裂痕。得0-1分 | 1分 |
|  | 消火栓扳手 | 材料优质、耐摔。得0-1分 | 1分 |
|  | 手提式强光照明灯 | 体积小，重量轻，照明光线为黄光，携带方便，造型美观，操作简单方便。得0-1分 | 1分 |
| 有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，评委进行打分得0-1分 |  |  | 1分 |
| 投标人针对本次采购的其他优惠和承诺及其可实现程度等进行评分。得0-1分 |  |  | 1分 |
| 售后服务机构设立及备品备件储备情况：在浙江省内设立售后服务机构（含维修机构）并常年备有备品备件的，得2分；投标人在浙江省外设有售后服务机构（含维修机构）并常年备有备品备件的，得1分。（提供售后服务网点营业执照或委托协议原件，否则不得分） |  |  | 2分 |
| 投标人获得AAA级及以上企业信用认证，具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，每个1分，最高得4分（提供证书原件，否则不得分）。 |  |  | 4分 |

标项二评分细则如下：

| 评分要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 全部响应招标文件中技术参数要求的得满分31分。 |  | 31分 |
| 样品分 | 手抬泵外表面醒目位置应有关于其操作以及使用注意事项的说明标牌，各操纵手柄、开关应有用途标记。根据设计的合理性进行打分。得0-1分 | 1分 |
|  | 手抬泵应运转平稳，无异常振动和噪音。得0-1分 | 1分 |
|  | 结构紧凑、启动方便、出水迅速。得0-1分 | 1分 |
|  | 油耗低、重量轻。得0-1分 | 1分 |
|  | 具有灵活性、机动性。得0-1分 | 1分 |
| 整机配置合理、燃油系统安全可靠。得0-1分 |  | 1分 |
| 额定压力0.6MPa时， 吸深3米，流量≥16L/s，得2分。 |  | 2分 |
| 额定压力0.6MPa时，吸深7米流量≥8L/s，得2分。 |  | 2分 |
| 有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，评委进行打分。得0-1分 |  | 1分 |
| 投标人针对本次采购的其他优惠和承诺及其可实现程度等进行评分。得0-1分 |  | 1分 |
| 安装/维修服务网点在台州市范围内，得3分；安装/维修服务网点在浙江省内（台州市外）的，得2分；安装/维修服务网点在浙江省外的，得1分。（提供售后服务网点营业执照或委托协议原件，否则不得分） |  | 3分 |
| 投标人获得AAA级及以上企业信用认证，具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，每个1分，最高得4分（提供证书原件，否则不得分）。 |  | 4分 |

标项三评分细则如下：

| 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- |
| 全部响应招标文件中技术参数要求的，得33分。 | 33分 |
| 所投货物性能及技术参数优于招标文件技术参数要求的，每项得1 分，最高得4分 | 4分 |
| 外形设计美观，标识清晰，辨识度高（提供设计图纸，并保证实物验收时，与图纸一致）。得0-1分 | 1分 |
| 车辆主要部件的加工材料，焊接工艺稳定性，防锈喷涂烤漆工艺可靠性，评委进行打分（提供设计图纸，并保证实物验收时，与图纸一致）。得0-1分 | 1分 |
| 车辆设计先进性原则，人性化设计原则和安全性设计原则，评委进行打分。（提供设计图纸，并保证实物验收时，与图纸一致）。得0-1分 | 1分 |
| 车辆的整个运行操作系统的实用性原则、稳定性原则、易用性原则、经济性原则等进行综合评审，根据发动机及整车设备配置等因素综合评价，评委进行打分。得0-1分 | 1分 |
| 有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，评委进行打分。得0-1分 | 1分 |
| 投标人针对本次采购的其他优惠和承诺及其可实现程度等进行评分。得0-1分 | 1分 |
| 安装/维修服务网点在台州市范围内，得3分；安装/维修服务网点在浙江省内（台州市外）的，得2分；安装/维修服务网点在浙江省外的，得1分。（提供售后服务网点营业执照或委托协议原件，否则不得分） | 3分 |
| 投标人获得AAA级及以上企业信用认证，具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，每个1分，最高得4分（提供证书原件，否则不得分）。 | 4分 |

3、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、标项一投标函、报价表、报价明细表内容填写不完整的；

B、标项二、标项三投标函、报价表内容填写不完整的；

C、交货期、质保期等不符合招标文件要求的。

②如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为50分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×50%×100

政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

③评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各投标人的最终得分：

投标人的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                      （盖公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台县应急管理局：

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加2019年天台县应急管理局消防器材采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台县应急管理局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（编号为ttcg-2019-15（招））的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年    月     日

附件四A：

投 标 函

致天台县应急管理局：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项一）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

2、交货期：合同签订后    天内供货完毕；

3、质保期：         年；

4、本投标有效期90天；

5、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

6、如我方中标，收到中标通知书起7天内向贵方提交中标价10%的履约保证金；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件四B：

投 标 函

致天台县应急管理局：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项二）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

2、交货期：合同签订后    天内供货完毕；

3、质保期：整机除电瓶外质保期   年（含材料、人工费和常规保养）；

4、本投标有效期90天；

5、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

6、如我方中标，收到中标通知书起7天内向贵方提交中标价10%的履约保证金；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件四C：

投 标 函

致天台县应急管理局：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项三）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

2、交货期：合同签订后    天内供货完毕；

3、质保期：         年；

4、本投标有效期90天；

5、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

6、如我方中标，收到中标通知书起7天内向贵方提交中标价10%的履约保证金；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件五A：               报  价  表

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项一）

| 货物名称 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 灭火救援防护器材 | 1批 |  |
| 总价（大写）： 元 |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

2、附件五A全部内容不得自行增减内容， 否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算，否则作无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件五B：               报  价  表

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项二）

| 货物名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动消防泵 |  | 122台 |  |  |
| 总价（大写）： 元 |  |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

2、附件五B全部内容不得自行增减内容， 否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算，否则作无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件五C：               报  价  表

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项三）

| 货物名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三轮车 |  | 122辆 |  |  |
| 总价（大写）： 元 |  |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

2、附件五C全部内容不得自行增减内容， 否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算，否则作无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件六：                        报价明细表

项目名称：2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项一）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服（分体式） |  |  | 套 | 640 |  |  |
| 2 | 消防头盔（半盔） |  |  | 顶 | 640 |  |  |
| 3 | 消防员灭火防护靴（胶靴） |  |  | 双 | 640 |  |  |
| 4 | 消防手套 |  |  | 双 | 640 |  |  |
| 5 | 消防安全 腰带 |  |  | 条 | 640 |  |  |
| 6 | 消防腰斧 |  |  | 把 | 640 |  |  |
| 7 | 直流开关水枪 |  |  | 把 | 254 |  |  |
| 8 | 13型65mm常压水带 |  |  | 盘 | 1270 |  |  |
| 9 | 13型80mm常压水带 |  |  | 盘 | 1270 |  |  |
| 10 | 水带包布 |  |  | 块 | 508 |  |  |
| 11 | 水带挂钩 |  |  | 条 | 508 |  |  |
| 12 | 常压三分水器 |  |  | 个 | 122 |  |  |
| 13 | 80×65mm 内扣式异径接口 |  |  | 个 | 244 |  |  |
| 14 | 消火栓扳手 |  |  | 把 | 122 |  |  |
| 15 | 手提式强光照明灯 |  |  | 盏 | 244 |  |  |
| 合计（大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与报价表（附件五A）总价相一致。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件七：                        技术偏离表

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项   ）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、本项目只接受正偏离。

4、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件八：

售后服务承诺书

项目名称： 2019年天台县应急管理局消防器材采购项目（标项   ）

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 4 | 故障修复时间 |  |  |
| 5 | 质保期满后维修服务费用 |  |  |
| 6 | 其他优惠条件 |  | （如有） |
| 7 | 备品备件 |  | （如有） |
| 8 | 维修联系人 |  |  |
| 9 | 联系电话 |  |  |
| N |  |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第     项      行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为      （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                 项目（项目编号：        ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条

第      项      行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为     （请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件十一1：                                                   本

2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

ttcg-2019-15（招）

（标项   ）

商

务

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十一2：                                                   本

2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

ttcg-2019-15（招）

（标项   ）

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十一3：                                                   本

2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

ttcg-2019-15（招）

（标项   ）

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十一4：

2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

ttcg-2019-15（招）

（标项   ）

商务文件

证

书

原

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

开标时启封

附件十一5：

2019年天台县应急管理局消防器材采购项目

ttcg-2019-15（招）

（标项   ）

技术文件

证

明

材

料

原

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

开标时启封